## Slide 1: 第9章 Simulink在电力系统应用
在工程实际中，电力系统应用较广泛，特别是对于机电一体化控制，高压输电线控制等，Simulink提供了电力电子仿真模块组，用户可以根据自己计算参数进行模型搭建。电力系统中较多的为同步电机模块、异步电机模块、直流电机模块等，通过本章学习，引导读者逐步掌握Simulink在电力系统应用。
学习目标：
（1）熟练掌握MATLAB电力系统仿真等；
（2）熟练运用MATLAB控制系统设计等；
（3）熟练掌握使用MATLAB进行电机建模等。

## Slide 2: 目录
9.1 同步发电机原理分析
9.2 简化同步电机模块使用
9.3 同步电机模块使用
9.4 负荷模型
9.5 异步电动机模块
9.6 直流电机模块

## Slide 3: 9.1 同步发电机原理分析
SimPowerSystems中同步发电机模型考虑了定子、励磁和阻尼绕组的动态行为，经过Park变换后的等值电路如图9-1所示。

## Slide 4
该等值电路中，所有参数均归算到定子侧，各变量下标的含义如表9-1所示。

## Slide 5
9.2 简化同步电机模块使用
简化同步电机模块忽略电枢反应电感、励磁和阻尼绕组的漏感，仅由理想电压源串联RL线路构成，其中R值和L值为电机的内部阻抗。
SimPowerSystems库中提供了两种简化同步电机模块，其图标如图9-2所示。
简化同步电机模块有2个输入端子，1个输出端子和3个电气连接端子。
模块的第1个输入端子(Pm)输入电机的机械功率，可以是常数，或者是水轮机和调节器模块的输出。
模块的第2个输入端子(E)为电机内部电压源的电压，可以是常数，也可以直接与电压调节器的输出相连。
模块的3个电气连接端子(A，B，C)为定子输出电压。输出端子(m)输出一系列电机的内部信号，共由12路信号组成，如表9-2所示。

## Slide 6
通过电机测量信号分离器(Machines Measurement Demux)模块可以将输出端子m中的各路信号分离出来，典型接线如图9-3所示。

## Slide 7
双击简化同步电机模块，将弹出该模块的参数对话框，如图9-4所示。

## Slide 8
双击简化同步电机模块，将弹出该模块的参数对话框，如图9-4所示。
在该对话框中含有如下参数：
（1）“连接类型”(Connection type)下拉框：定义电机的连接类型，分为3线Y型连接和4线Y型连接(即中线可见)两种。
（2）“额定参数”(Nom. power, L-L volt.，and freq.)文本框：三相额定视在功率Pn(单位：VA)、额定线电压有效值Vn(单位：V)、额定频率fn(单位：Hz)。
（3）“机械参数”(Inertia, damping factor and pairs of poles)文本框：转动惯量J (单位：kg·m2)或惯性时间常数H (单位：s)、阻尼系数Kd (单位：转矩的标幺值/转速的标幺值)和极对数p。
（4）“内部阻抗”(Internal impedance)文本框：单相电阻R (单位：Ω或 )和电感L(单位：H或 )。R和L为电机内部阻抗，设置时允许R等于0，但L必须大于0。
（5）“初始条件”(Init. cond.)文本框：初始角速度偏移Δω(单位：％)，转子初始角位移θe(单位：°)，线电流幅值ia、ib、ic(单位：A或 )，相角pha、phb、phc(单位：°)。初始条件可以由Powergui模块自动获取。

## Slide 9
【例9.1】额定值为50 MVA、10.5 kV的两对极隐极同步发电机与10.5 kV无穷大系统相连。隐极机的电阻R=0.005
电感
发电机供给的电磁功率为0.8
求稳态运行时的发电机的转速、
功率角和电磁功率。
（1）理论分析。由已知，得稳态运行时发电机的转速
为
r/min
其中，
为系统频率，按我国标准取为50 Hz；
为隐极机的极对数，此处为2。
电磁功率
功率角
为

## Slide 10
（2）构建的系统仿真如图9-5所示。

## Slide 11
其中，示波器Scope在Simulink/Sinks路径下；求和模块Sum在Simulink/Math Operations路径下；信号终结模块T1、T2在Simulink/Sinks路径下；增益模块G在Simulink/Commonly Used Blocks路径下；选择器模块S1、S2在Simulink/Signal Routing路径下；常数模块Pm、VLLrms在Simulink/Sources路径下；接地模块Ground在SimPowerSystems/Elements路径路径下；Fourier分析模块FFT1、FFT2在SimPowerSystems/Extra Library/Measurements路径下；电机测量信号分离器Demux在Simulink/Sources/Bus Selector路径下；三相电压电流测量表V-I M在SimPowerSystems/Measurements路径下；交流电压源Va、Vb、Vc在SimPowerSystems/Electrical Sources路径下；简化同步电机SSM在SimPowerSystems/Machines路径下。

## Slide 12
(3) 设置模块参数和仿真参数。双击简化同步电机模块，设置电机参数如图9-6所示。
在常数模块Pm的对话框中输入0.805，在常数模块VLLrms的对话框中输入1.04(由Powergui计算得到的初始参数)。电机测量信号分离器分离第4～9、11、12路信号。选择器模块均选择a相参数通过。

## Slide 13
由于电机模块输出的转速为标幺值，因此使用了一个增益模块将标幺值表示的转速转换为有单位r/min表示的转速，增益系数为
两个Fourier分析模块均提取50 Hz的基频分量。
交流电压源
为频率是50 Hz、幅值是10.5×
kV、相角相差120°的正序三相电压。三相电压电流测量模块仅用作电路连接，因此内部无需选择任何变量。
打开菜单[Simulation>Configuration Parameters]，在图9-7的“算法选择”(Solver options)窗口中选择“变步长”(variable-step)和“刚性积分算法(ode15s)”。

## Slide 14
(4) 仿真及结果。开始仿真，观察电机的转速、功率和转子角，波形如图9-8所示。

## Slide 15: 9.3 同步电机模块使用
SimPowerSystems库中提供了三种同步电机模块，用于对三相隐极和凸极同步电机进行动态建模，其图标如图9-9所示。
图9-9(a)为国际单位制(SI)下的基本同步电机模块；
图9-9(b)为标幺制( )下的标准同步电机模块；
图9-9(c)为标幺制( )下的基本同步电机模块。

## Slide 16
同步电机模块有2个输入端子、1个输出端子和3个电气连接端子。
模块的第1个输入端子(
)为电机的机械功率。
当机械功率为正时，表示同步电机运行方式为发电机模式；当机械功率为负时，表示同步电机运行方式为电动机模式。
在发电机模式下，输入可以是一个正的常数，也可以是一个函数或者是原动机模块的输出；在电动机模式下，输入通常是一个负的常数或者函数。
模块的第2个输入端子(
)是励磁电压，在发电机模式下可以由励磁模块提供，
在电动机模式下为一常数。
模块的3个电气连接端子(A, B, C)为定子电压输出。输出端子(m)输出一系列电机的内部信号，共由22路信号组成，如表9-3所示。

## Slide 18
通过“电机测量信号分离器”(Machines Measurement Demux)模块可以将输出端子m中的各路信号分离出来，典型接线如图9-10所示。
同步电机输入和输出参数的单位与选用的同步电机模块有关。如果选用
制下的同步电机模块，则输入和输出为国际单位制下的有名值(除了转子角速度偏移量
以标幺值、转子角位移
以弧度表示外)。如果选用
制下的同步电机模块，输入和输出为标幺值。双击同步电机模块，将弹出该模块的参数对话框，下面将对其一一进行说明。

## Slide 19
1.
基本同步电机模块
基本同步电机模块的参数对话框如图9-11所示。

## Slide 20
在该对话框中含有如下参数：
（1）“预设模型”(Preset model)下拉框：选择系统设置的内部模型后，同步电机自动获取各项数据，如果不想使用系统给定的参数，请选择“No”。
（2）“显示详细参数”(Show detailed parameters)复选框：点击该复选框，可以浏览并修改电机参数。
（3）“绕组类型”(Rotor type)下拉框：定义电机的类型，分为隐极式(round)和凸极式(salient-pole )两种。
（4）“额定参数”(Nom. power, volt., freq. and field cur.)文本框：三相额定视在功率
(单位：VA)、额定线电压有效值
(单位：V)、额定频率
(单位：Hz)和额定励磁电流
(单位：A)。
（4）“定子参数”(Stator)文本框：定子电阻
(单位：W)，漏感
(单位：H)，d轴电枢反应电感
(单位：H)和q轴电枢反应电感
(单位：H)。

## Slide 21
（6）“励磁参数”(Field)文本框：励磁电阻(单位：W)和励磁漏感(单位：H)。
（7）“阻尼绕组参数”(Dampers)文本框：d轴阻尼电阻
(单位：W)，d轴漏感(单位：H)，q轴阻尼电阻(单位：W)和q轴漏感(单位：H)，对于实心转子，还需要输入反映大电机深处转子棒涡流损耗的阻尼电阻(单位：W)和漏感(单位：H)。
（8）“机械参数”(Inertia, friction factor and pole pairs)文本框：转矩J(单位：
)、衰减系数F (单位：
和极对数p。
（9）“初始条件”(Init. cond.)文本框：初始角速度偏移
(单位：％)，
转子初始角位移
线电流幅值
相角
初始励磁电压

## Slide 22
（10）“饱和仿真”(Simulate saturation)复选框：设置定子和转子铁芯是否饱和。若需要考虑定子和转子的饱和情况，则选中该复选框，在该复选框下将出现图9-12所示的文本框。

## Slide 23
要求在该文本框中输入代表空载饱和特性的矩阵。先输入饱和后的励磁电流值，再输入饱和后的定子输出电压值，相邻两个电流/电压值之间用空格或“，”分隔，电流和电压值之间用“；”分隔。
例如输入矩阵如下：
[0.6404,0.7127,0.8441,0.9214,0.9956,1.082,1.19,1.316,1.457;0.7,0.7698,0.8872,0.9466,0.9969,1.046,1.1,1.151,1.201]
将得到如图9-13所示的饱和特性曲线，曲线上的“*”点对应输入框中的一对

## Slide 24
2.
基本同步电机模块
基本同步电机模块的参数对话框如图9-14所示。

## Slide 25
该对话框结构与
基本同步电机模块的对话框结构相似，不同之处有：
（1）“额定参数”(Nom. power, L-L volt., and freq.)文本框：
该项内容中不含励磁电流。
（2）“定子参数”(Stator)文本框：该项参数为归算到定子侧的标幺值。
（3）“励磁参数”(Field)：该项参数为归算到定子侧的标幺值。
（4）“阻尼绕组参数”(Dampers)文本框：该项参数为归算到定子侧的标幺值。
（5）“机械参数”(Coeff. of inertia, friction factor and pole pairs)文本框：惯性时间常数H (单位：s)、衰减系数F和极对数p。
（6）“饱和仿真”(Simulate saturation)复选框：其中的励磁电流和定子输出电压均为标幺值；电压的基准值为额定线电压有效值；电流的基准值为额定励磁电流。

## Slide 26
3.
标准同步电机模块
标准同步电机模块
的参数对话框如图9-15所示。

## Slide 27
（1）“电抗”(Reactances)文本框
（2）“直轴和交轴时间常数”(d axis time constants, q axis time constant)下拉框
（3）“时间常数”(Time constants)文本框
（4）“定子电阻”(Stator resistance)文本框
【例9.2】额定值为50 MVA、10.5 kV的有阻尼绕组同步发电机与10.5 kV无穷大系统相连。发电机定子侧参数为
转子侧参数为
阻尼绕组参数为
各参数均为标幺值，极对数
电磁功率由0.8
变为0.6
，求发电机转速、功率角和电磁功率的变化。
（1）理论分析。由已知，稳态运行时发电机的转速为

## Slide 28
利用凸极式发电机的功率特性方程
通过功率特性方程计算得到功率角
当电磁功率变为
并重新进入稳态后，计算得到功率角

## Slide 29
（2）构建的系统仿真如图9-16所示。

## Slide 30
其中，示波器Scope在Simulink/Sinks路径下；自定义函数模块Fcn在Simulink/User-Defined Function路径下；增益模块G在Simulink/Commonly Us ed Blocks路径下；阶跃函数模块Step在Simulink/Sources路径下；常数模块VLLrms在Simulink/Sources路径下；电力系统图形用户界面powergui在SimPowerSystems路径下；接地模块Ground在SimPowerSystems/Elements路径下；电机测量信号分离器Demux在SimPowerSystems/Machines路径下；三相电压电流测量表V-I M在SimPowerSystems/Measurements路径下；交流电压源Va、Vb、Vc在SimPowerSystems/Electrical Sources路径下；标幺制下的基本同步电机SM_p.u.在SimPowerSystems/Machines路径下。

## Slide 31
(3)双击同步电机参数设置，如图9-17所示。

## Slide 32
在常数模块的对话框中输入1.23304(由Powergui计算得到的初始参数)。
将阶跃函数模块的初始值设为0.8，然后在0.6 s时刻变为0.6。
电机测量信号分离器分离第4、5、15、16、20路信号。
由于电机模块输出的转速为标幺值，因此使用了一个增益模块将标幺值表示的转速转换为有名单位r/min表示的转速，增益系数为
交流电压源
为频率是50 Hz、幅值是
kV相角相差120°的正序三相电压。三相电压电流测量表模块仅用作电路连接，因此内部无需选择任何变量。
打开菜单[File>Simulink Preferences>Solver]，在图9-18的“算法选择”(Solver options)窗口中选择“变步长”(Variable-step)和“刚性积分算法(ode15s)”。

## Slide 33
仿真及结果。开始仿真，观察电机的转速、功率和转子角，波形如图9-19所示。

## Slide 34
9.4 负荷模型
电力系统的负荷相当复杂，不但数量大、分布广、种类多，而且其工作状态带有很大的随机性和时变性，连接各类用电设备的配电网结构也可能发生变化。因此，如何建立一个既准确又实用的负荷模型，至今仍是一个尚未很好解决的问题。
通常负荷模型分为静态模型和动态模型，其中静态模型表示稳态下负荷功率与电压和频率的关系；动态模型反映电压和频率急剧变化时负荷功率随时间的变化。常用的负荷等效电路有含源等效阻抗支路、恒定阻抗支路和异步电动机等效电路。
负荷模型的选择对分析电力系统动态过程和稳定问题都有很大的影响。在潮流计算中，负荷常用恒定功率表示，必要时也可以采用线性化的静态特性。在短路计算中，负荷可表示为含源阻抗支路或恒定阻抗支路。稳定计算中，综合负荷可表示为恒定阻抗或不同比例的恒定阻抗和异步电动机的组合。

## Slide 35: 9.4.1 静态负荷模块
SimPowerSystems库中提供了四种静态负荷模块，分别为“单相串联RLC负荷”(Series RLC Load)、“单相并联RLC负荷”(Parallel RLC Load)、“三相串联RLC负荷”(Three-Phase Series RLC Load)和“三相并联RLC负荷”(Three-Phase Parallel RLC Load)，其图标如图9-20所示。

## Slide 36
单相串联和并联RLC负荷模块分别对串联和并联的线性RLC负荷进行模拟。在指定的频率下，负荷阻抗为常数，负荷吸收的有功和无功功率与电压的平方成正比。
三相串联和并联RLC负荷模块分别对串联和并联的三相平衡RLC负荷进行模拟。在指定的频率下，负荷阻抗为常数，负荷吸收的有功和无功功率与电压的平方成正比。

## Slide 37: 9.4.2 三相动态负荷模块
SimPowerSystems库中提供的“三相动态负荷”(Three-Phase Dynamic Load)模块，其图标如图9-21所示。
三相动态负荷模块是对三相动态负荷的建模，其中有功和无功功率可以表示为正序电压的函数或者直接受外部信号的控制。由于不考虑负序和零序电流，因此即使在负荷电压不平衡的条件下，三相负荷电流仍然是平衡的。

## Slide 38
三相动态负荷模块是对三相动态负荷的建模，其中有功和无功功率可以表示为正序电压的函数或者直接受外部信号的控制。由于不考虑负序和零序电流，因此即使在负荷电压不平衡的条件下，三相负荷电流仍然是平衡的。
三相动态负荷模块有3个电气连接端子，1个输出端子。3个电气连接端子(A, B, C)分别与外电路的三相相连。如果该模块的功率受外部信号控制，该模块上还将出现第4个输入端子，用于外部控制有功和无功功率。输出端子(m)输出3个内部信号，分别是正序电压
有功功率P(单位：W)和无功功率
当负荷电压小于某一指定值
时，负荷阻抗为常数。如果负荷电压
大于该指定值
有功和无功功率按以下公式计算：

## Slide 39: 9.5 异步电动机模块

## Slide 40
9.5 异步电动机模块
1. 异步电动机等效电路
SimPowerSystems中异步电动机模块用四阶状态方程描述电动机的电气部分，其等效电路如图9-22所示。
转子运动方程表示如下：

## Slide 41
2. 异步电动机模块
如图9-23所示，异步电动机模块分为标幺制(
)下和国际单位制(
)下的两种模块。
异步电动机模块有1个输入端子、1个输出端子和6个电气连接端子。
输入端子(Tm)为转子轴上的机械转矩，可直接连接Simulink信号。机械转矩为正，表示异步电机运行方式为电动机模式；机械转矩为负，表示异步电机运行方式为发电机模式。
输出端子(m)输出一系列电机的内部信号，由21路信号组成，其构成如表9-5所示。

## Slide 42
电气连接端子(A、B、C)为电机的定子电压输入，可直接连接三相电压；电气连接端子(a、b、c)为转子电压输出，一般短接在一起或者连接到其它附加电路中。
通过“电机测量信号分离器”(Machines Measurement Demux)模块可以将输出端子中的各路信号分离出来，典型接线如图9-24所示。

## Slide 43
双击异步电动机模块，将弹出该模块的参数对话框，如图9-25所示。

## Slide 44
在该对话框中含有如下参数：
（1）“预设模型”(Preset model)下拉框：选择系统设置的内部模型，同步电机将自动获取各项参数，如果不想使用系统给定的参数，请选择“No”。
（2）“显示详细参数”(Show details parameters)复选框：点击该复选框，可以浏览并修改电机参数。
（3）“绕组类型”(Rotor type)下拉框：定义转子的结构，分为“绕线式”(Wound)和“鼠笼式”(Squirrel-cage)两种。后者的输出端a、b、c由于直接在模块内部短接，因此图标上不可见。
（4）“参考轴”(Reference frame)下拉框：定义该模块的参考轴，决定将输入电压从abc系统变换到指定参考轴下，将输出电流从指定参考轴下变换到
系统。可以选择以下三种变换方式：
1）“转子参考轴”(Rotor)：Park变换；
2）“固定参考轴”(Stationary)：Clarke变换；
3）“同步旋转轴”(Synchronous)：同步旋转。

## Slide 45
（5）“额定参数”(Nominal power，voltage(line-line)，and frequency)文本框：额定视在功率、线电压有效值、频率。
（6）“定子参数”(Stator resistance and inductance)文本框：定子电阻和漏感。
（7）“转子参数”(Rotor resistance and inductance)文本框：转子电阻和漏感
（8）“互感”(Mutual inductance)文本框：Lm。
（9）“机械参数”(Inertia constant, friction factor and pairs of poles)文本框
（10）初始条件(Initial conditions)：初始转差率，转子初始角位移，定子电流幅值和相角。

## Slide 46
【例9.3】一台三相四极鼠笼型转子异步电动机，额定功率
kW，额定电压
V，额定转速
r/min，额定频率
已知定子每相电阻
漏抗
转子每相电阻
漏抗
励磁电抗
求额定负载运行状态下的定子电流、转速和电磁力矩。当
时，负载力矩增大到100
，求变化后的定子电流、转速和电磁力矩。
（1）理论分析。采用异步电动机的T形等效电路进行计算，等效电路如图9-26所示。

## Slide 47
图9-26中，
为定子绕组的漏阻抗；
为励磁电抗；
为折算后转子绕组的漏阻抗；
为转差率。
由题意，得转差率
式中，同步转速
定子额定相电流为：

## Slide 48
此时的额定输入功率为：
定子铜耗为：
对应的电磁转矩为：
当负荷转矩增大到100
定子侧电流增大，电机转速下降以满足电磁转矩增加到100
简化计算可得变化后的定子侧相电流：

## Slide 49
（2）构建的系统仿真如图9-27所示。
其中，电力系统图形用户界面powergui在SimPowerSystems路径下；示波器Scope在Simulink/Sinks路径下；增益模块rpm在Simulink/Commonly Used Blocks路径下；选择器模块S在Simulink/Signal Routing路径下；阶跃函数模块Step在Simulink/Sources路径下；电机测量信号分离器Demux在SimPowerSystems/Machines路径下；三相电压电流测量表V-I M在SimPowerSystems/Measurements路径下；三相双绕组变压器T在SimPowerSystems/Elements路径下；三相电压源Vs在SimPowerSystems/Electrical Sources路径下；SI下异步电机AM在SimPowerSystems/Machines路径下。

## Slide 50
（3）设置模块参数和仿真参数。双击异步电动机模块，设置参数如图9-28所示。其中初始条件需要由Powergui模块计算得到。在学习如何使用Powergui设置初始值之前，建议读者将上述初始条件直接输入。

## Slide 51
将阶跃函数模块的初始值设为67.7642，0.2 s时变为100。电机测量信号分离器分离第10～12路、第19路和第20路信号。选择器模块选择a相电流。由于电机模块输出的转速单位为rad/s，因此使用了一个增益模块将有名单位rad/s转换为习惯的有名单位r/min，增益系数为K=60/(2p)。
三相电压电流测量模块仅仅用作电路连接，因此内部无需选择任何变量。
（4）仿真及结果。开始仿真，观察定子电流、转速和电磁力矩的波形如图9-29所示。

## Slide 52
9.6 直流电机模块
SimPowerSystems库中直流电机模块的图标如图9-30所示。
直流电机模块有1个输入端子、1个输出端子和4个电气连接端子。电气连接端子
和
与直流电机励磁绕组相连。
和
输入端子(TL)是电机负载转矩的输入端。
与电机电枢绕组相连。
输出端子(m)输出一系列的电机内部信号，由4路信号组成，如表9-6所示。通过“信号数据流模块库”(Signal Routing)中的“信号分离”(Demux)模块可以将输出端子m中的各路信号分离出来。

## Slide 53
直流电机模块是建立在他励直流电机基础上的，可以通过励磁和电枢绕组的并联和串联组成并励或串励电机。直流电机模块可以工作在电动机状态，也可以工作在发电机状态，这完全由电机的转矩方向确定。
双击直流电机模块，将弹出该模块的参数对话框，如图9-31所示。在该对话框中含有如下参数：

## Slide 55
(1) “预设模型”(Preset model)下拉框：选择系统设置的内部模型，电机将自动获取各项参数，如果不想使用系统给定的参数，请选择“No”。
(2) “显示详细参数”(Show details parameters)复选框：点击该复选框，可以浏览并修改电机参数。
（3）“电枢电阻和电感”(Armature resistance and inductance)文本框：电枢电阻Ra(单位：Ω)和电枢电感La(单位：H)。
（4“励磁电阻和电感”(Field resistance and inductance)文本框：励磁电阻和励磁电感。
（5）“励磁和电枢互感”(Field-armature mutual inductance)文本框：互感。
（6）“转动惯量”(Total inertia J)文本框：转动惯量。
（7）“粘滞摩擦系数”(Viscous friction coefficient)文本框：直流电机的总摩擦系数。
（8）“干摩擦矩阵”(Coulomb friction torque)文本框：直流电机的干摩擦矩阵常数。
（9）“初始角速度”(Initial speed)文本框：指定仿真开始时直流电机的初始速度。

## Slide 56
【例9.4】一台直流并励电动机，铭牌额定参数为：额定功率
额定电压
额定电流
额定转速
电枢回路总电阻
=3000r/min
励磁回路总电阻
=181.5Ω。电动机转动惯量
试对该电动机的直接启动过程进行仿真。
(1) 计算电动机参数。励磁电流
励磁电感在恒定磁场控制时可取为零，则电枢电阻Ra=0.087 Ω，电枢电感估算为

## Slide 57
其中，p为极对数；C为计算系数，补偿电机
，无补偿电机
因为电动势常数
转矩常数
因此有电枢互感
额定负载转矩

## Slide 58
（2）构建的系统仿真如图9-32所示。
其中，直流电机DCM在SimPowerSystems/Machines路径下；直流电压源VDC在SimPowerSystems/Electrical Sources路径下；常数模块Cons在Simulink/Sources路径下；信号分离模块Demux在Simlink/Signal Routing路径下；增益模块G在Simulink/Commonly Used Blocks路径下；示波器Scope在Simulink/Sinks路径下。

## Slide 59
(3) 设置模块参数和仿真参数。双击直流电机模块，设置参数如图9-33所示。
在电源VDC模块对话框中输入220，如图9-34所示，在常数模块Cons对话框中输入60.1。

## Slide 60
打开菜单[File>Simulink Preferences>Solver]，在图7-18所示的“算法选择”(Solver options)窗口中选择“变步长”(Variable-step)和“刚性积分算法(ode15s)” ，同时设置仿真结束时间为1 s。

## Slide 61
（4）仿真及结果。开始仿真，观察定子电流、转速和电磁力矩，波形如图9-36所示。
图中波形依次为电动机转速、电枢电流、励磁电流和电磁转矩。可见，电机带负荷启动时启动电流很大，最大可达2500 A。在启动0.4 s后，转速达到3000 r/min，电流下降为额定值89 A左右。